## прил.2
Приложение № 2
к Методическим указаниям
(в ред. Приказа ФСТ России
от 27.12.2013 № 1747-э)
Стоимость мероприятий,
осуществляемых при технологическом присоединении (руб./кВт)
№ п/п
|  | Разбивка НВВ согласно приложению 1 по каждому мероприятию (руб.) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)
1 | 5790220.387 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2955859.6324 | 6000 | 492.6433 | 473.5586
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | Х | Х | Х | Х
3.1 | строительство воздушных линий
3.2 | строительство кабельных линий
3.3 | строительство пунктов секционирования
3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 708626.5016 | 6000 | 118.1044 | 115.8734
5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2125734.253 | 6000 | 354.289 | 132.8328
Руководитель уполномоченного органа
власти в области государственного регулирования тарифов

## Прил.1 (2)
Приложение 1
к Методическим указаниям
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением
технологического присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно, не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
N п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования 2015 г. |  |  | Расчетные (фактические) данные за предыдущий период регулирования, 2015 г. |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования, 2017 г.
|  | ставка платы (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | Сумма (в соответствии с актами приемки выполненных работ) (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3 + п. 1.4]: | х | 3050.4 | 2247.6872 | х | 3050.4 | 2247.6872 | х | 6000 | 5790.2204
1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 487.02 | 3050.4 | 1485.6058 | 487.02 | 3050.4 | 1485.6058 | 492.6433 | 6000 | 2955.8596
1.2. | проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 116.39 | 3050.4 | 355.0361 | 116.39 | 3050.4 | 355.0361 | 118.1044 | 6000 | 708.6265
1.3. | участие в осмотре должностным лицом органа федерального, государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника присоединяемых Устройств Заявителя, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение "включено"), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 133,44 | 3050.4 | 407.0454 | 133,44 | 3050.4 | 407.0454 | 354.289 | 6000 | 2125.7343
2. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4 + 2.5]: | [7 empty] | х | 7604.4628
2.1. | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 10кВ и (или) диапазоне мощности j
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4кВ и (или) диапазоне мощности j | [6 empty] | 669579.6913 | 8.714 | 5834.7174
2.2. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
2.3. | строительством пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
2.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | [6 empty] | 1404.5598 | 1260 | 1769.7453
2.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
3. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение [п. 3.1 * п. 3.2 / 1000]: | х |  | 231.1856 | х | х | 231.1856 | х | х | 1106.05
3.1. | Размер платы за технологическое присоединение (руб. без НДС) |  |  | 466.1 |  |  | 466.1 | 0 |  | 550
3.2. | Плановое количество договоров на осуществление технологическое присоединение к электрическим сетям (плановое количество членов объединений (организаций), указанных в п. 18 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года, N 209-э/1) (шт.) | х | х | 496 | х | х | 496 | х | х | 2011
4. | Размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (п. 1 + п. 2 - п. 3) | х | х | 2016.5016 | х | х | 2016.5016 | х | х | 12288.6332